1）《智能建筑设计标准》                       GB/T50314-2006

2）《综合布线系统工程设计规范》                   GB 50311-2007

3）《综合布线系统工程验收规范》                   GB 50312-2007

4）《安全防范工程程序与要求》                     GA/T75-1994

5）《安全防范系统通用图形符号》                   GA/T74-2000

6）《安全防范工程技术规范》                     GB 50348-2004

7）《入侵报警系统工程设计规范》                   GB 50394－2007

8）《出入口控制系统工程设计规范》                  GB 50396－2007

9）《视频安防监控系统工程设计规范》                 GB 50395－2007

10）《智能建筑工程质量验收规范》                   GB50339-2003

11）《安全防范系统验收规则》                      GA308-2001

12）《民用建筑电气设计规范》                     JGJ 16-2008

13）《建筑物防雷设计规范》                       GB50057-2010

14）《建筑物电子信息系统防雷技术规范》                GB50343-2004

15）《火灾自动报警系统设计规范》                    GB50116-98

16）《电子信息系统机房设计规范》                    GB50174-2008

17）《电子计算机场地通用规范》                     GB/T 2887-2000

18）《移动通信调频无线电话机通用调频技术条件》             GB/T 15844.1-1995

19）《25-1000MHz陆地移动通信网通过用户线接入公用通信网的接口参数》  GB/T 6282-86

20）《中国国家无线电管理委员会的规定》